Додаток

Таблиця 1

Найважливіші оптичні одиниці в системі СІ

| Найменування фізичної величини | Найменування одиниці | Позначення українське | Позначення міжнародне |
| --- | --- | --- | --- |
| Енергія випромінювання | джоуль | Дж | J |
| Об’ємна густина енергії випромінювання | джоуль на кубічний метр | Дж/м3 | J/m3 |
| Потік випромінювання, потужність випроміню-вання | ват | Вт | W |
| Поверхнева густина потоку випромінювання | ват на квадратний метр | Вт/м2 | W/m2 |
| Енергетична світність (випромінюваність) | ват на квадратний метр | Вт/м2 | W/m2 |
| Енергетична освітленість (опромінюваність) | ват на квадратний метр | Вт/м2 | W/m2 |
| Енергетична експозиція (промениста експозиція) | джоуль на квадратний метр | Дж/м2 | J/m2 |
| Енергетична сила світла (сила випромінювання) | ват на стерадіан | Вт/ср | W/sr |
| Енергетична яскравість (променістисть) | ват на стерадіан-квадратний метр | Вт/(ср·м2) | W/(sr·m2) |
| Спектральна густина енергетичної світності за довжиною хвилі | ват на метр в кубі | Вт/м3 | W/m3 |
| Спектральна густина енергетичної сили світла за довжиною хвилі | ват на метр-стерадіан | Вт/(м·ср) | W/(m·sr) |
| Спектральна густина енергетичної яскравості за довжиною хвилі | ват на стерадіан-метр в кубі | Вт/(ср·м3) | W/(sr·m3) |
| Лінійний показник поглинання | метр в мінус першому ступені | м-1 | m–1 |
| Сила світла | кандела | кд | kd |
| Світловий потік | люмен | лм | lm |
| Спектральна світлова ефективність (спектраль-ний світловий еквівалент потоку випромінювання; видність випроміню-вання) | люмен на ват | лм/Вт | lm/W |
| Освітленість | люкс | лк | lk |
| Світність | люмен на квадратний метр | лм/м2 | lm/m2 |
| Яскравість | кандела на квадратний метр | кд/м2 | kd/m2 |
| Світлова експозиція | люкс–секунда | лкс | lks |
| Світлова віддача джерела | люмен на ват | лм/Вт | lm/W |
| Стала обертання площини поляризації | радіан на метр | рад/м | rad/m |
| Питома стала обертання площини поляризації | радіан–метр в квадраті на кілограм | рад·м2/кг | rad·m2/kg |

Таблиця 2

Основні фундаментальні фізичні константи

| Константа | Позначення | Числове значення |
| --- | --- | --- |
| Гравітаційна стала | G |  |
| Швидкість світла у вакуумі | c |  |
| Число Авогадро | NA |  |
| Універсальна газова стала | R |  |
| Стала Больцмана | k |  |
| Заряд електрона | e |  |
| Маса спокою електрона | me |  |
| Маса спокою протона | mp |  |
| Маса спокою нейтрона | mn |  |
| Електрична стала | ε0 |  |
| Магнітна стала | μ0 |  |
| Стала Стефана-Больцмана | σ |  |
| Стала Планка | h |  |
| Стала Дірака |  |  |
| Перша стала випромінювання |  |  |
| Друга стала випромінювання |  |  |
| Стала в законі зміщення Віна | b |  |
| Комптонівська довжина хвилі для електрона |  |  |
| Комптонівська довжина хвилі для протона |  |  |
| Комптонівська довжина хвилі для нейтрона |  |  |
| Радіус першої борівської орбіти |  |  |

Окремі перевідні множники

Довжина                                                                            Час

1 мікрон (мк)=10-6  м                                                        1 доба= 1,44·103 хв

1 нанометр (нм)=10-9 м                                                     1 рік=5,26·105 хв=3,156·107 с

1 ангстрем (Ǻ)=10-10 м

1 ікс–одиниця (Х) =10-13 м                                                  Енергія

1 фермі =10-15 м                                                                 1 еВ=1,602·10-19 Дж

1 світловий рік =9,46 ·1015  м                                           1 квт·год=3,8·106 Дж

Маса                                                                                   Тиск

1 атомна одиниця маси                                                    1 атм=1,013·105 Н/м2=760 мм.рт.ст.

(а.о.м.)=1,66035·10-27 кг                                                     1 Па=1Н/м2

Таблиця 3

Множники і префікси для утворення десяткових кратних одиниць та їх найменування

| Множник | Префікс | Українське позначення префікса | Міжнародне позначення префікса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1018 | екста | Е | E |
| 1015 | пера | П | P |
| 1012 | тера | Т | N |
| 109 | гіга | Г | G |
| 106 | мега | М | M |
| 103 | кіло | к | k |
| 102 | гекто | г | h |
| 101 | дека | да | da |
| 10-1 | деци | д | d |
| 10-2 | санти | с | c |
| 10-3 | мілі | м | m |
| 10-6 | мікро | мк | µ |
| 10-9 | нано | н | n |
| 10-12 | піко | п | p |
| 10-15 | фемто | ф | f |
| 10-18 | атто | а | a |

Таблиця 4

Показники заломлення води при Т=293К

| Довжина хвилі, нм | n | Довжина хвилі, нм | n |
| --- | --- | --- | --- |
| 1256,0 | 1,3210 | 508,6 | 1,3360 |
| 643,8 | 1,3308 | 486,1 | 1,3371 |
| 656,3 | 1,3311 | 480,0 | 1,3374 |
| 643,8 | 1,3314 | 434,0 | 1,3403 |
| 589,3 | 1,3330 | 303,4 | 1,3581 |
| 546,1 | 1,3345 | 214,4 | 1,4032 |

Таблиця 5

Абсолютні показники заломлення деяких рідин для жовтої спектральної лінії D натрію (λD=589,3 нм)

| Рідина | Т, К | nD |
| --- | --- | --- |
| Етиловий спирт | 291,2 | 1,36242 |
| Метиловий спирт | 287, 5 | 1,33118 |
| Гліцерин | 293,0 | 1,47300 |
| Ацетон | 292,4 | 1,35886 |
| Анілін | 293,0 | 1,58630 |

Таблиця 6

Густини водних розчинів цукру при Т=293 К (концентрація вказана в масових процентах)

| с, % | ρ·10-3, кг/м3 | с, % | ρ·10-3, кг/м3 | с, % | ρ·10-3, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1,01785 | 20 | 1,08096 | 35 | 1,15129 |
| 10 | 1,03814 | 25 | 1,10352 | 40 | 1,17645 |
| 15 | 1,05917 | 30 | 1,12698 | 45 | 1,20256 |

Таблиця 7

Сила світла деяких джерел випромінювання (середні значення)

| Джерело світла | Сила світла, кд |
| --- | --- |
| Сонце | 3·1027 |
| Військовий прожектор | 8·108 –1,2·109 |
| Електрична дуга | 103–105 |
| Лампа розжарювання (потужність 60 Вт) | 51 |
| Стеаринова свічка | 0,5–2 |

Таблиця 8

Сила світла електричних ламп розжарювання

| Потужність лампи, Вт | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 300 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила світла, кд | 10 | 18 | 30 | 51 | 103 | 175 | 388 | 695 | 1530 |

Таблиця 9

Інтервали довжин хвиль, що відповідають даному кольору спектра

| Колір спектра | Інтервал довжин хвиль, нм | Колір спектра нм | Інтервал довжин хвиль, нм |
| --- | --- | --- | --- |
| Фіолетовий | 400–450 | Жовтий | 560–590 |
| Синій | 450–480 | Оранжевий | 590–620 |
| Голубий | 480–500 | Червоний | 620–760 |
| Зелений | 500–560 |  |  |

Таблиця 10

Оптичні характеристики деяких широковживаних марок скла

| Назва | Марка скла | nD | nF -nC | ν= nD-1/ nF -nC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкий крон | ЛК–3 ЛК–4 | 1,4874 1,4903 | 0,00696 0,00753 | 70,0 65,1 |
| Крон | К–1 К–3 К–8 | 1,4982 1,5100 1,5163 | 0,00765 0,00805 0,00806 | 65,1 63,4 64,1 |
| Баритовий крон | БК–4 БК–6 БК–10 | 1,5302 1,5399 1,5688 | 0,00877 0,00905 0,01015 | 60,5 59,7 56,0 |
| Тяжкий крон | ТК–7 ТК–21 | 1,6137 1,6568 | 0,01090 0,011285 | 56,3 51,1 |
| Легкий флінт | ЛФ–1 ЛФ–7 | 1,5406 1,5783 | 0,01145 0,01407 | 47,2 41,1 |
| Флінт | Ф–6 Ф–8 | 1,6031 1,6248 | 0,01590 0,01757 | 37,9 35,6 |
| Баритовий флінт | БФ–12 БФ–28 | 1,6259 1,6641 | 0,01601 0,01874 | 39,1 35,4 |
| Тяжкий флінт | ТФ–1 ТФ–2 ТФ–4 ТФ–5 ТФ–10 | 1,6475 1,6725 1,7398 1,7550 1,8060 | 0,01912 0,02087 0,02628 0,02743 0,033178 | 33,9 32,2 28,2 27,5 25,4 |

Таблиця 11

Довжини хвиль яскравих ліній в спектрі випромінювання ртутної лампи ПРК-4

| Забарвленість лінії | Відносна яскравість (візуальна оцінка) | Довжина хвилі, нм |
| --- | --- | --- |
| Жовта | 10 | 579,07 |
| Жовта | 8 | 576,96 |
| Зелена | 10 | 546,07 |
| Голуба | 1 | 491,60 |
| Синя | 8 | 435,83 |
| Фіолетова | 1 | 407,78 |
| Фіолетова | 2 | 404,66 |

Таблиця 12

Довжини хвиль спектральних ліній деяких елементів у видимій частині спектра

| Елемент | λ, нм | Елемент | λ, нм | Елемент | λ, нм | Елемент | λ, нм | Елемент | λ, нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | 405,53 421,09 421,27 466,85 520,91 546,55 547,15 | Cd | 467,82 479,99 508,58 609,92 643,85 | Н | 410,174 434,043 434,050 486,128 486,133 656,271 656,285 | К | 404,41 533,97 535,95 578,26 580,20 691,13 693,90 766,49 769,90 | Ra | 434,06 566,08 620,03 644,62 648,73 698,02 711,85 714,12 722,52 |
|  |  | Cs | 455,53 459,32 584,47 621,29 658,65 672,33 687,04 697,33 722,85 |  |  |  |  |  |  |
| Ва | 455,40 493,41 553,55 577,77 614,17 649,69 659,53 705,99 712,03 728,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не | 402,62 447,15 471,31 492,19 501,57 587,56 667,81 706,57 728,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Li | 413,23 460,29 497,20 610,36 624,01 670,78 | Rb | 420,18 421,57 572,45 607,07 620,63 629,83 740,82 |
|  |  | Cu | 402,27 406,27 453,08 458,69 465,11 470,47 510,55 515,33 521,82 570,02 578,22 692,01 757,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mg | 448,13 516,73 517,27 518,36 552,85 | Sn | 451,13 452,47 563,17 597,03 603,77 614,97 646,24 |
| Са | 422,67 445,48 458,59 643,91 714,81 720,32 732,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hg | 404,66 407,78 434,75 435,83 491,60 546,07 567,59 576,96 578,97 579,07 612,35 690,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Na | 466,86 498,28 514,91 515,36 568,82 588,996 589,593 615,42 616,08 | Zn | 405,77 468,02 472,22 481,06 518,20 636,23 |

Таблиця 13

Довжини хвиль деяких яскравих ліній в спектрі випромінювання неону

| Колір лінії | Відносна яскравість | Довжина хвилі, нм | Колір лінії | Відносна яскравість | Довжина хвилі, нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Червона | 1 8 5 5 5 | 671,70 667,83 659,89 653,29 650,65 | Червоно–оранжева | 3 4 2 | 609,62 607,43 603,00 |
|  |  |  | Оранжева | 2 3 | 597,55 598,44 |
| Яскраво–червона | 10 10 5 2 8 3 5 | 640,22 638,30 633,44 630,48 626,65 621,73 616,36 | Жовта | 4 10 3 | 588,19 585,25 576,44 |
|  |  |  | Зелена | 8 5 5 3 | 540,06 534,11 533,08 503,13 |
| Червоно–оранжева | 6 | 614,31 | Голуба | 5 | 482,73 |

Таблиця 14

Робота виходу електрона з різних металів

| Речовина | Робота виходу Авих | Речовина | Робота виходу Авих |
| --- | --- | --- | --- |
|  | еВ | 10-19 Дж |  | еВ | 10-19 Дж |
| Алюміній | 3,74 | 5,98 | Літій | 2,3 | 3,7 |
| Вольфрам | 4,5 | 7,2 | Натрій | 2,5 | 4,0 |
| Залізо | 4,36 | 6,98 | Срібло | 4,7 | 7,5 |
| Золото | 4,58 | 7,42 | Цинк | 4,0 | 6,4 |
| Молібден | 4,3 | 6,9 | Германій | 4,8 | 7,7 |
| Нікель | 4,5 | 7,2 | Кальцій | 2,8 | 4,5 |
| Платина | 5,3 | 8,5 | Цезій | 1,8 | 2,9 |

Таблиця 15

Червона межа фотоефекту для деяких речовин

| Речовина | λ, нм | Речовина | λ, нм |
| --- | --- | --- | --- |
| Барій | 484 | Платина | 190 |
| Германій | 272 | Рубідій | 573 |
| Вольфрам | 272 | Срібло | 261 |
| Закис міді | 239 | Торій на вольфрамі | 473 |
| Мідь | 270 | Цезій | 662 |
| Нікель | 249 | Цезій на платині | 895 |
| Оксид барію | 1235 | Калій | 550 |

Таблиця 16

Магнітне обертання площини поляризації в деяких речовинах при Т=293 К

| Речовина | Кут повороту площини поляризації | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | λ=656,3 нм | λ=589,3 нм | λ=486,1 нм |  |
| Вода Сірководень Кварц | 0,0102' 0,0319' 0,0137' | 0,0131' 0,0419' 0,0166' | 0,0197' 0,0668' 0,0250' | На 1 см довжини променя в магніт-ному полі 1·10-4 Тл. |
| Кисень Водень Вуглекислота | 0,484' 0,430' 0,691' | 0,559' 0,537' 0,862' |  | На 100 см довжини променя в магніт-ному полі 0,1 Тл і тиску газу 1 атм. |

Таблиця 17

Ширина забороненої зони ΔЕ (енергія активації) деяких власних напівпровідників

| Елемент | Si | Ge | Se |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина забороненої зони ΔЕ, еВ | 1,12 | 0,67 | 1,8 |

Таблиця 18

Ширина забороненої зони ΔЕ (енергія активації) деяких домішкових напівпровідників

| Домішка Елемент | Ширина забороненої зони ΔЕ, еВ |
| --- | --- |
|  | В | In | P | Al | As |
| Si | 0,046 | 0,16 | 0,044 | 0,057 | 0,049 |
| Ge | 0,0104 | 0,0112 | 0,0120 | 0,0102 | 0,0127 |

Таблиця 19

Таблиця градуювання термопари хромель–копель

| t0C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0,00 | 0,07 | 0,13 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,60 |
| 30 | 0,67 | 0,74 | 0,79 | 0,87 | 0,94 | 1,01 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,28 |
| 40 | 1,35 | 1,42 | 1,49 | 1,56 | 1,63 | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,90 | 1,(7 |
| 50 | 2,04 | 2,11 | 2,18 | 2,25 | 2,32 | 2,39 | 2,46 | 2,53 | 2,60 | 2,67 |
| 60 | 2,74 | 2,81 | 2,88 | 2,95 | 3,02 | 3,10 | 3,17 | 3,24 | 3,31 | 3,38 |
| 70 | 3,45 | 3,52 | 3,59 | 3,67 | 3,74 | 3,81 | 3,89 | 3,96 | 4,03 | 4,10 |
| 80 | 4,17 | 4,24 | 4,31 | 4,38 | 4,45 | 4,52 | 4,59 | 4,66 | 4,73 | 4,80 |
| 90 | 4,87 | 4,94 | 5,01 | 5,08 | 5,15 | 5,22 | 5,29 | 5,36 | 5,43 | 5,50 |
| 100 | 5,57 | 5,64 | 5,72 | 5,79 | 5,87 | 5,94 | 6,02 | 6,09 | 6,17 | 6,24 |
| 110 | 6,31 | 6,38 | 6,46 | 6,53 | 6,61 | 6,69 | 6,77 | 6,84 | 6,91 | 6,96 |